|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OPIS RADNJE** | **JEDINICA MJERE** | **KOLIČINA** | **JEDINIČNA CIJENA (robe/radnje)** | **UKUPNA CIJENA (robe/radnje)** |
| **1.** | **Pražnjenje sustava te demontaža pumpi u kotlovnici, izrada i preinaka na cjevovodu za montažu novih pumpi** | paušal | 1 |  |  |
| **2.** | **Demontaža postojeće te montaža nove glavne cirkulacijske pumpe**  **Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0** | komad | 2 |  |  |
| **3.** | **Tlačna proba instalacije te ozračivanje sustava** | paušal | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| RABAT (popust) |  |
| **UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)** |  |
| **UKUPNA CIJENA (s PDV-om)** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja** |
|  |  |  |  |
| **Pečat Ponuditelja** |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Vlastoručni potpis ovlaštene osobe Ponuditelja** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |